Список рекомендованного оборудования

для оснащения локальных систем оповещения

1. Комплексы технических средств оповещения населения, прошедшие государственные испытания в МЧС России и предназначенные для создания автоматизированных систем оповещения населения, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения:

а) для региональных, местных, локальных и объектовых систем оповещения:

КТС П-166М - разработчик-изготовитель ОАО «КЗТА» (г. Калуга);

КТС П-166Ц - разработчик-изготовитель ОАО «КНИИТМУ» (г. Калуга);

КТС П-166 - завод-изготовитель ОАО «КЗТА» (г. Калуга);

КПТС АСО - разработчик-изготовитель ЗАО НПО «Сенсор» (г. Ярославль);

КТС П-166ИТК ОС - разработчик-изготовитель ООО «ИНКОМ» (г. Томск);

б) для местных, локальных и объектовых систем оповещения:

КТСО-Р - завод-изготовитель ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» (г. Владимир);

КТСО-РМ - разработчик-изготовитель ООО «Комплексные системы» (г. Владимир);

П-166ВАУ (СГС-22М) - разработчик-изготовитель ООО «Элес» (г. Кировск);

КТСО-РТС УРТУ - разработчик ФГУП «МГРС» (г. Москва);

в)для локальных и объектовых систем оповещения:

П-161М РММ-8 - разработчик-изготовитель ЗАО НПФ «Сигма» (г. Калуга);

КПАСО «Марс-Арсенал» - разработчики-изготовители: компания «Арсенал спасения» (г. Москва) и филиал ФГУП «НИИР-СОНИИР» (г. Самара);

КОР «Радиус» - разработчик-изготовитель ОАО «Ижевский радиозавод» (г. Ижевск);

г) для объектовых систем оповещения:

ПАК «Стрелец-Мониторинг» - изготовители ЗАО «Аргус-Спектр» (г. Санкт-Петербург) и ОАО «Радий» (г. Касли);

д) звукоизлучающие устройства:

П-166ВАУ (СГС-22М) - разработчик-изготовитель ООО «Элес» (г. Кировск);

Электросирены С-40, С28, ручные сирены - завод-изготовитель ОАО «Новочебоксарский электромеханический завод».

2.Ни один комплекс технических средств оповещения «базовым» (основным) для создания автоматизированных систем оповещения населения не определен.

Необходимые технические средства оповещения, для проведения реконструкции (создания) систем оповещения, определяются в ходе разработки проектной документации из расчета показателей гарантированного оповещения органов управления, сил РСЧС (ГО) и населения, в том числе с учетом развития информационно-телекоммуникационных систем в субъекте Российской Федерации и программно-аппаратного сопряжения автоматизированных систем оповещения на всех уровнях.