# Утверждена

приказом Министерства по делам

гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям

Республики Татарстан

от  31.07.2019  №  283

Программа

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 2019 - 2023 гг. в Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан»

Паспорт программы

| Наименование программы | Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 2019 - 2023 гг. в Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан |  |  |  |  |
| Основные разработчики программы | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан |  |  |  |  |
| Цели программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов для снижения расходов бюджетных средств на энергетические ресурсы |  |  |  |  |
| Задачи программы | 1. Организация учета и контроля всех получаемых и потребляемых энергоресурсов; 2. Реализация комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 3. Формирование новых стереотипов поведения и мотивации сотрудников, нацеленных на рациональное и экологически ответственное использование энергии |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2019 – 2023 годы |  |  |  |  |
| Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования программы составляет 900 000,0 рублей*, в том числе средства, выделяемые из бюджета Республики Татарстан, – 900 000,0 рублей: (рублей) |  |  |  |  |
|  | Год | Всего средств (рублей) | Средства бюджета Республики Татарстан | Собственные средства | Средства из внебюджетных источников |
|  | 2019 | 180 000,0 | 180 000,0 | - | - |
|  | 2020 | 180 000,0 | 180 000,0 | - | - |
|  | 2021 | 180 000,0 | 180 000,0 | - | - |
|  | 2022 | 180 000,0 | 180 000,0 | - | - |
|  | 2023 | 180 000,0 | 180 000,0 | - | - |
|  | Всего | 900 000,0 | 900 000,0 | - | - |
|  | *Необходимые для выполнения программных мероприятий объемы финансовых ресурсов будут уточняться по мере возможности выделения средств из бюджета Республики Татарстан |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации цели и задач программы | За период реализации программы планируется снизить расходы на электроэнергию и теплоэнергию не менее чем на 0,5 % по отношению к 2018 г. с ежегодным снижением на 0,1 %. |  |  |  |  |

1. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности является одним из важнейших механизмов экономического развития Республики Татарстан. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития учреждений и организаций.

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (далее - Министерство) в топливном эквиваленте составило в 2015 г. 179,4 т у.т, в 2016 г. - 184,5 т у.т, в 2017 г. - 165,7 т у.т, в 2018 г. - 164,4 т у.т. Структура энергопотребления Министерства за 2015-2019 годы представлена ниже:

Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 г. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрическая энергия | тыс. кВт∙ч | 497,21 | 498,51 | 482,88 | 433,89 | 420,92 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 827,78 | 862,42 | 744,04 | 777,45 | 857,42 |
| 3. | Жидкое топливо | т, куб.м | - | - | - | - |  |
| 4. | Природный газ (кроме моторного топлива) | тыс.куб.м | - | - | - | - |  |
| 5. | Холодная вода | куб.м | 1 898,67 | 1 810,87 | 1 812,6 | 1 797,36 | 2 220,28 |

* Примечание: Добавлен объект по потреблению теплоэнергии и воды

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

электрической энергии – АО «Татэнергосбыт»;

тепловой энергии – ОАО»Казэнерго», АО «Татэнерго»;

холодной воды – МУП «Водоканал»;

водоотведения – МУП «Водоканал».

Министерство имеет в собственности (оперативном управлении, хозяйственном ведении, на иных правах) следующие здания, строения, сооружения:

Таблица 2

| Параметр | Здание 1 | Здание 2 | Здание 3 | Здание 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вид собственности | Оперативное управление | Безвозмездное пользование | Безвозмездное пользование | Оперативное управление |
| Площадь здания, кв.м, в том числе: | 3925 | 216,6 | 80,6 | 1239,3 |
| отапливаемая, кв.м, | 3925 | 216,6 | 80,6 | 1239,3 |
| Объем здания, куб.м | 12921 | 713,04 | 265,33 | 5003 |
| Этажность здания | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Кол-во входов, ед., в том числе | 2 | 1 | 1 | 1 |
| с тамбурами, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с доводчиками, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Кол-во лифтов, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| из них требующих замены/ремонта, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ здания, строения, сооружения, % | 46 | 26,19 | 28,8 | 45,6 |
| фактический | 46 | 26,19 | 28,8 | 45,6 |
| физический | 46 | 26,19 | 28,8 | 45,6 |

Средний фактический и физический износ зданий, строений, сооружений организации составляет соответственно 36,65  и 36,65%.

Общая площадь помещений организации составляет 5 461,5 кв. м, в том числе отапливаемая – 5 461,5 кв. м.

Для освещения помещений организации используется 521 лампа, из которых 0 шт. ламп накаливания, 521 шт. энергосберегающих. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения.

Оплата энергетических ресурсов, потребляемых организацией, осуществляется организацией самостоятельно.

Годовые затраты на энергоносители представлены в таблице 3.

Таблица 3

Годовые затраты Министерства на энергоносители

| Вид энергетического ресурса | Суммарные годовые затраты, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Электрическая энергия | 2 643,18 | 2 725,97 | 2 501,53 |
| Тепловая энергия | 1 367,95 | 1 290,13 | 1 337,84 |
| Холодная вода | 78,08 | 63,07 | 65,47 |
| ВСЕГО | 4 089,21 | 4 079,17 | 3 904, 84 |

2. Цели и задачи программы

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации программы необходимо решить следующие основные задачи:

1. Организация учета и контроля всех получаемых и потребляемых энергоресурсов:

2. Реализация комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

3. Формирование новых стереотипов поведения и мотивации сотрудников, нацеленных на рациональное и экологически ответственное использование энергии.

3. Сроки и этапы реализации программы

Программа рассчитана на период 2019 – 2023 гг.

4. Целевые показатели

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в приложении к программе.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Основные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Источник финанси-рования | Затраты, рублей | Экономи-ческий эффект в натураль-ном выражении | Экономи-ческий эффект, рублей (в ценах 2019 года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опрессовка | ежегодно | Бюджет РТ | 99 000,0 | 0,86 Гкал | 1 519,6 |
| 2 | Закупка энергосберегаю-щих лампочек | ежегодно | Бюджет РТ | 81 000,0 | 420,5 кВт∙ч | 2 670,2 |
| 3 | Обучение по вопросу энергосбережения | ежегодно | в рамках текущей деятельности | 0,0 |  |  |
| 4 | Контроль за рациональным расходованием воды, а также исправностью кранов | ежедневно | в рамках текущей деятельности | 0,0 | 2,22 куб.м | 81,18 |
| 5 | Контроль за рациональным расходованием электроэнергии | ежедневно | в рамках текущей деятельности | 0,0 | 420,5 кВт∙ч | 2 670,2 |
| 6 | Содержание электроприборов в исправном, работоспособном состоянии | ежедневно | в рамках текущей деятельности | 0,0 | 420,5 кВт∙ч | 2 670,2 |
|  | Всего |  |  | 180 000,0 |  | 9 611,38 |

6. Ожидаемые результаты

По итогам реализации программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечение надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения Министерства;

завершение оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее чем на 0,5% по отношению к 2018 г. с ежегодным снижением на 0,1 %;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников Министерства.

Реализация программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий программы в стоимостном выражении составит 48,06 тыс. рублей (в текущих ценах).

7. Объем и источники финансирования

Общий объем финансирования программы составляет 900 000,0 рублей*, в том числе средства, выделяемые из бюджета Республики Татарстан, – 900 000,0 рублей:

(рублей)

| Год | Всего средств | Средства бюджета Республики Татарстан | Собственные средства | Средства из внебюджетных источников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 180 000,0 | 180 000,0 | - | - |
| 2020 | 180 000,0 | 180 000,0 | - | - |
| 2021 | 180 000,0 | 180 000,0 | - | - |
| 2022 | 180 000,0 | 180 000,0 | - | - |
| 2023 | 180 000,0 | 180 000,0 | - | - |
| Всего | 900 000,0 | 900 000,0 | - | - |

*Необходимые для выполнения программных мероприятий объемы финансовых ресурсов будут уточняться по мере возможности выделения средств из бюджета Республики Татарстан

Приложение

к программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 2019 - 2023 гг. в Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение 2018 г. |  | 2019 г. | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Экономия электрической энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении | кВт·ч | 433 890 |  | 1 261,5 |  | 1 261,5 |  | 1 261,5 | 1 261,5 |  |  | 1 261,5 |
| 1.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 2 501,53 |  | 8,01 |  | 8,33 |  | 8,66 | 9,01 |  |  | 9,37 |
| 2 | Экономия тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении | Гкал | 777,45 |  | 0,86 |  | 0,86 |  | 0,86 | 0,86 |  |  | 0,86 |
| 2.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 1 337,84 |  | 1,52 |  | 1,58 |  | 1,64 | 1,71 |  |  | 1,78 |
| 3 | Экономия холодной воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в натуральном выражении | куб. м | 1 797,36 |  | 2,22 |  | 2,22 |  | 2,22 | 2,22 |  |  | 2,22 |
| 3.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 65,47 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,09 | 0,09 |  |  | 0,09 |
| II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение организации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт*ч/ кв. м | 79,44 | 79,21 |  |  | 78,98 | 78,75 |  | 78,52 |  | 78,29 |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение организации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | 0,1423 | 0,1421 |  |  | 0,1420 | 0,1418 |  | 0,1417 |  | 0,1415 |  |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение организации (в расчете на 1 человека) | куб. м/ чел. | 14,26 | 14,24 |  |  | 14,23 | 14,21 |  | 14,19 |  | 14,17 |  |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение организации (в расчете на 1 человека) | куб. м/ чел. | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 5 | Удельный расход природного газа на снабжение организации (в расчете на 1 человека) | куб. м/ кв. м. | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организацией, к общему объему финансирования программы | % | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных организацией | шт. | - | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 8 | Доля заполненных энергетических деклараций в модуле ГИС «Энергоэффективность» | % | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |