## Slide 1
Порядок создания и эксплуатации СМИС. Опыт выполнения работ по СМИС
Клецин Владимир Иванович, генеральный директор ЗАО ИЦ ГОЧС «БАЗИС», к.т.н., доцент
Казань, 5 декабря 2013 г.
Семинар-совещание
«Организация работ по исполнению требований действующего законодательства РФ в части предупреждения ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»
МЧС Республики Татарстан, Казань, 5 декабря 2013 г.

## Slide 2: Статистика ЧС, на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения в РФ*

## Slide 3: Аварии на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения
Саяно-Шушенская ГЭС , 17.08.2009 г. Погиб 75 человек, Мат. ущерб - около 40 млрд.руб.
Басманый рынок, 23.02.2006 г. Погиб 66 человек, Пострадало - не менее 32.
Трансвааль парк, 14.02.2004 г. Погибло - 28, в т. ч. детей - 8. Пострадало – 193, в т.ч.детей - 51

## Slide 4: Цель создания СМИС
СМИС создают в целях:
- предупреждения ЧС, т.е. недопущения потерь, ущерба здоровью людей, материального ущерба;
- для информационной поддержки принятия решений органами повседневного управления РСЧС по предупреждению и ликвидации аварий, ЧС.

## Slide 5
Структура СМИС
XML - eXtensible Markup Language
СМИС ЦУКС/ЕДДС
АСУ ТП объекта
Системы безопасности и жизнеобеспечения объекта
Подсистема сбора данных и передачи сообщений (ССП)
С М И С о б ъ е к т а
XML
В ЦУКС Рег.Центра
Подсистема СМИК
Подсистема СУКС
XML
О б ъ е к т мониторинга
АРМ
СППР
АРМ
Д
Серверы:
сопряжения;
СМИС
Серверы:
сопряжения;
СМИС
АРМ
СМИК
АРМ
СППР
АРМ
Д

## Slide 6: Законы, нормативные правовые и технические документы, определяющие требования по созданию и эксплуатации СМИС

## Slide 7: Этапы создания и эксплуатации СМИС
Подготовка и получение исходных данных по созданию и эксплуатации СМИС;
Разработка СТУ на создание и эксплуатацию СМИС (при необходимости);
Разработка технического задания (ТЗ) на проектирование СМИС;
Разработка проектной документации СМИС;
Разработка рабочей документации СМИС;
Работы по вводу в действие СМИС объекта;
Эксплуатация СМИС объекта.

## Slide 8: Этап разработки проекта СМИС
Книга 1 «Подсистема сбора данных и передачи сообщений (ССП);
Книга 2 «Подсистема связи и управления в кризисных ситуациях» (СУКС);
Книга 3 «Подсистема мониторинга инженерных (несущих) конструкций, опасных природных процессов и явлений» (СМИК) в составе:
  Книга 3.1 «Методика мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, сооружений инженерной защиты, опасных природных процессов и явлений»;
  Книга 3.2 «Инженерно-технические решения по мониторингу состояния оснований, строительных конструкций, сооружений инженерной защиты, опасных природных процессов и явлений».

## Slide 9: Этап разработки рабочей документации СМИС
На этапе «Рабочая документация» разрабатываются:
Рабочая документация по подсистемам СМИС объекта;
Эксплуатационная документация СМИС объекта:
  Регламенты действий ДДС объекта и органов повседневного управления РСЧС при получении сообщений СМИС;
  Регламенты обеспечения функционирования системы связи и управления в кризисных ситуациях при ликвидации аварий, ЧС, пожаров;
  Руководство пользователя СМИС;
  Инструкция по эксплуатации КТС СМИС.
Программы испытаний СМИС по ГОСТ Р 22.1.12:
  автономных;
  комплексных в составе органа повседневного управления РСЧС.

## Slide 10: Этап ввода в действие СМИС
На этапе ввода в действие выполняются работы :
Комплектация СМИС изделиями (программными и техническими средствами);
Строительно-монтажные работы;
Разработка паспорта мониторинга состояния оснований, строительных конструкций зданий и сооружений, сооружений инженерной защиты, зон схода селей, оползней, лавин в зоне строительства и эксплуатации объекта;
Пусконаладочные работы;
Подготовка персонала;
Испытания СМИС:
  автономные (индивидуальные);
  комплексные в составе органа повседневного управления РСЧС.

## Slide 11: Этап эксплуатации СМИС
На стадии эксплуатации производятся работы :
Реагирование на сообщения СМИС в соответствии с Регламентом действий, включая внеочередное обследование (мониторинг) строительных конструкций;
Техническое обслуживание в соответствии с Регламентом ТО, включая поверку датчиков СМИК;
Периодическое обследование (мониторинг) строительных конструкций;
Корректировка паспорта мониторинга конструкций по результатам периодического (внеочередного) обследования
Ремонтные работы.

## Slide 12: Объекты Республики Татарстан на которых выполнены проекты СМИС ИЦ ГОЧС «БАЗИС»
Метрополитен г. Казани (от ст. Проспект Победы до ст. Дубравная)
2. Отдельное промышленное производство метилхлорсиланов ОАО "КЗСК-Силикон"

## Slide 13: Программные комплексы и АРМ СМИК
ПК локального сервера
ПК сервера
ПК АРМ

## Slide 14: Эффект использования СМИК
Постоянный контроль изменения состояния конструкций здания, сооружения :
при эксплуатационных нагрузках и воздействиях;
после природных, техногенных, воздействий (землетрясения, ураганы, штормы, осадки, взрывы, …)
СМИК. Ледовый дворец, г. Красноярск. Землетрясение 24.05.2013 г.

## Slide 15: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!